## Propunere tehnica
Formularul nr. 6
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
Organizator: Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara
Nume Eveniment: Ziua Timișoarei ¦ Timișoara City Celebration 2026 |  |  | Operatorul economic: ofertant unic/asociat/subcontractant/terț susținător) Adresa: (denumire/sediu) Contact: Nume, e-mail
Spațiu desfășurare: Bd. I.C Brătianu, Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu, Timișoara
Perioadă desfășrare eveniment: 31 iulie - 02 august 2026
Perioadă estimată montare: 27-29 iulie, Probe tehnice: 30 iulie 2026
Perioadă estimată demontare: 3-5 august 2026
No | Echipamente / produse / servicii solicitate | Unități cerute | Unități ofertate | Echipamente / produse / servicii ofertate (denumire producător și nume sau descriere produs)
1 | Scenotehnica
a | Structuri scenotehnica
1 | Stuctura scenă din aluminiu sau fier cu acoperiș impermeabil, cu prelate full water-proof pe laterale și spatele scenei. Dimensiunea interioară a scenei (între stâlpi) să fie mai mare sau egală cu 14m, lățimea exterioară între prelate sau meshuri de maxim 18m, adâncimea minimă de 12m. Clearance (înălțimea de la podeaua scenei la cadrul/grilele suport acoperiș): minim 9m. Podeaua scenei să acopere întreaga suprafață a scenei, înălțimea reglabilă între 225-240cm astfel încăt să poată fi montată și calibrată pe asfalt denivelat. Fustă neagră la podium pe toate laturile scenei. Sub zonele de descărcare a stâlpilor scenei pe sol trebuie puse baze metalice sau din materiale rezistente care să poată susține greutatea scenei fără deformare. Scena trebuie să permită montarea și susținerea sistemului de sunet principal (boxelor de medii-înalte) în consolă. Scena trebuie să suporte montarea/încărcătura ecranului LED precum și toate grilele cu luminile prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Scena trebuie să conțină electropalanele necesare ridicării acoperișului cu comanda și conectica aferente. Scena trebuie contrabalastată conform indicațiilor din manualul producătorului. | 1
| Ofertantul va atașa documentației manualul scenei de la producător sau un calcul static din care să reiasă că scena suportă încărcările aferente configurării aferente prezentului caiet de sarcini. | 1
| Ofertantul va atașa documentației o schiță a scenei propuse în configurarea aferentă prezentului caiet de sarcini. | 1
| Ofertantul va furniza organizatorului documentația scenei necesară pentru controalele ISU. (documentația prelatelor și a podelei scenei cu încadrările specifice claselor de rezistență la foc) | 1
| Ofertantul va furniza organizatorului planul de urgență în caz de vreme rea pentru scena ofertată. | 1
2 | Extensie scenă pentru monitorizare (stânga scenei) cu structură protecție ploaie sau cort cu protecții pe toate laturile exterioare scenei cu dimensiunea minimă de 6x3m. Înălțimea podiumului extensiei trebuie să fie la aceeași înălțime cu podiumul scenei. Scară de acces cu mână curentă. | 1
3 | Extensie scenă pentru guitar world și zona de backline cu dimensiune minimă de 8x4m. Structură protecție ploaie sau cort cu protecție pe toate laturile exterioare scenei. Înălțimea podiumului extensiei trebuie să fie la aceeași înălțime cu podiumul scenei. Scară de acces cu mână curentă. * În cazul în care scena are adâncimea mai mare de 14m vom organiza zona de backline în scenă, în spatele ecranului LED, și extensiea se poate reduce la 6x3m pentru guitar workd. | 1
4 | Scări acces de la nivelul solului în scenă | 2
5 | Scară acces artist din scenă spre zona publicului, montată central în fața scenei, trebuie construită astfel încât să treacă peste subwooferi | 1
6 | Rampă încărcare / descărcare echipamente care să permită împingerea echipamentelor în case-uri pe roți de la înălțimea camionului (aprox. 100cm) până în scenă (aprox. 225-240cm). | 1
7 | Grile pentru prerigg (set) | 1
8 | Grile negre pentru susținere lumini și ecrane LED (ml) | 78
9 | Practicabile 2x1m pe picioare cu inaltime reglabila intre 90-150cm | 6
10 | Risere / Practicabile mobile pe roți, dimensiunea de 4x2m cu înalțimea la 60cm, fustă neagră, scară de acces cu lățimea de 1m, conform cerințelor din riderul tehnic al Artistului nr 1. | 1
11 | Risere / Practicabile mobile pe roți, dimensiunea de 3x2m cu înalțimea la 40cm, fustă neagră, conform cerințelor din riderul tehnic al Artistilor 1, 2, 3, 4 | 4
12 | Risere / Practicabile mobile pe roți, dimensiunea de 3x2m cu înalțimea la 60cm, fustă neagră, scară acces, conform cerințelor din riderul tehnic al Artistilor 5 | 1
13 | Risere / Practicabile mobile pe roți, dimensiunea de 2x2m cu înalțimea la 40 cm, fustă neagră, Artistului nr 1, 3 | 2
14 | Risere / Practicabile mobile pe roți, dimensiunea de 2x1m cu înalțimea la 20 cm, fustă neagră, pentru amplificatoare. | 4
15 | Risere orcherstră: Rândul 1: Suprafață 10m (lungime) x 2m (lățime), înălțime 0.20m (față de nivelul scenei). Rândul 2: Suprafață 10m (lungime) x 2m (lățime), înălțime 0.40m (față de nivelul scenei). Prevăzut cu trepte de acces laterale sigure. | 1
16 | Electropalane cu capacitatea de 1000kg și lanț de 18-22 m, șufe negre cu inserție metalică, chei tachelaj omega, cabluri alimentare și prelungitoare. (număr minim solicitat) Acestea sunt separate de electropalanele de ridicare a scenei și nu includ electropalanele folosite la turnurile LED din lateralele scenei și cele de delay. | 20
17 | Comandă electropalane 8 - 12 canale | 1
18 | Comandă electropalane 2 - 4 canale | 1
19 | Set materiale și echipamente rigging: spanset negre cu inserție metalică, chei tachelaj omega 2-3T, cabluri de otel dimensiuni variabile, frânghii etc. (set) | 1
20 | Ofertantul va depune împreună cu oferta tehnică documentația de verificare a electropalanelor (ISCIR) pentru toate electropalanele folosite. | 1
21 | Structură adăpostire regie tehnică (F.O.H) cu dimensiuni minime de 5m latime, 6m adâncime, podea la 50cm pentru mixere, etaj la 3.5m înălțime pentru luminile de urmărire, prelată impermeabilă acoperiș, protecții laterale și pe spate. Înălțimea maximă a acoperișului regiei să nu depășească 5.8m. | 1
22 | Amenajare spațiu pentru schimb rapid de costume cu suprafața de 2x2m cu pereți negri pe toate laturile, iluminat, oglindă de dimensiunea unui om, o masă mică, scaun, suport umerașe, ventilator, priză curent. | 1
23 | Turnuri pentru susținerea de ecrane LED (portrait: L350 x H500cm) cu dimensiunea de 10m înălțime pe 3m lățime cu contrabalastarea aferentă pentru a susține ecranele LED în consolă, amplasate în lateralele scenei). Aceste turnuri trebuie prevăzute cu sisteme de prindere și suspendare a câte unui ecran LED cu dimensiuni de 350m lățime pe 500m înălțime. | 2
24 | Turnuri pentru susținerea de ecrane LED (350x500cm) cu dimensiunea de 8m înălțime pe 4m lățime și boxele pentru delay (parte a sistemului de sunet). Aceste turnuri trebuie prevăzute cu sisteme de prindere și suspendare a unui ecran LED cu dimensiuni de 350m lățime pe 500m înălțime și a boxelor de sunet folosite pentru delay. | 2
25 | Platforme de 1x2m cu podium reglabil intre 220-240cm de la sol, cu acoperiș impermeabil pentru susținere a camerelor video. Fustă neagră. | 2
26 | Platformă 2x2m cu scară de acces, pentru interpret mimico-gestual | 1
27 | Platformă cu dimensiunea de 8x4m, înălțimea reglabilă între 90-110cm pentru a se putea monta pe pământ denivelat, mână curentă la 1m înălțime pe toate laturile și rampă de acces de la nivelul solului pentru persoane în cărucioare. Fustă neagră pe toate laturile. | 1
28 | Protectii pentru cabluri cu minim 4 canale care să permită traversarea acestora cu camioane de 16T. | 150
29 | Ventilatoare scenă diametru minim 35cm. | 6
* toate echipamentele ofertate trebuie să corespundă și să acopere cerințele minimale din riderele tehnice ale artiștilor din program.
2 | Lumini
a | Pupitre comanda lumini
1 | Consolă de lumini Grand MA3 - modelul 3, ultima versiune de software Conform cerințelor din riderele tehnice trupei Artist 4 | 1
2 | Cabluri RJ45 CAT5/6 din stânga scenei până la regia tehnică (FOH), pentru consola festivalului. | 2
3 | Optical fiber OpticalCon Duo Multimode sau cabluri RJ45 CAT5/6 din stânga scenei până la regia tehnică (FOH), pentru artiștii care vin cu propriile pupitre comandă lumini | 2
4 | Sistemul de control și comandă a luminilor trebuie să conțină numarul de noduri IP to DMX, procesoare, retelistica și conectica necesară pentru utilizarea tuturor luminarelor în regim de spectacol. (set) | 1
5 | Ofertantul va pune la dispoziția organizatorilor si trupelor, ulterior semnării contractului, o filă cu format WYSIWYG pentru întreg pachetul de lumini conform configurării de implementare. | 1
b | Lumini scena
1 | Moving Head spot profile (cu cuțite de decupare lumina), sursă LED cu putere minimă de 1000W, International Protecting rating minim IP65, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel (montate pe grila de față, pot fi expuse la ploaie) | 6
2 | Moving Head spot profile (cu cuțite de decupare lumina), sursă LED cu putere minimă de 1000W, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 8
3 | Moving Head spot sau spot-beam cu gobo rotativ, zoom, mixaj culoare CMY, putere minimă sursă lumină 330W, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 12
4 | Moving Head Wash LED cu zoom, RGBW, putere minima 740W, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 26
5 | Moving Head spot-beam cu gobo rotativ, zoom, putere minimă sursă lumină 260W, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 9
6 | Luminare tip strobo cu sursă LED color, funție tilt motorizată, putere minimă 650W, International Protecting rating minim IP65, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel. (montate pe grila de față, pot fi expuse la ploaie) | 7
7 | Luminare tip strobo cu sursă LED color, funție tilt motorizată, putere minimă 650W, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 14
8 | Luminare tip 4-Lite sau 8-Lite Audience blinders, International Protecting rating minim IP65, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel. (montate pe grila de față, pot fi expuse la ploaie) | 8
9 | Luminare tip bare pe LED color, putere minimă 750W, RGBW, funcție tilt motorizată, lungime minimă 100cm, cleme prindere și cablu de siguranță din oțel | 24
10 | Follow spot cu lampă tip HMI de 2500W +stativ susținere sau Remote Followspot System (Flollow me system) cu 2 luminare moving head cu sursă LED de minim 1000W. | 4
11 | Intercom cu minim 7+1 posturi cu căști adecvate pentru operare în regim de concert live outdoor (set / sistem complet) | 1
12 | Lumini cu International Protecting rating minim IP65 pentru iluminat zone de lucru, acces scena, regie etc. | 12
13 | Hazer cu putere minimă 1500W, lichid de ceață suficient pentru folosire pe durata programării luminilor, probelor tehnice și desfășurării evenimentului | 2
14 | Ventilatoare comandabile DMX | 2
15 | Distribuții curent și semnal pentru utilizarea tuturor echipamentelor în regim de spectacol (set) | 1
c | Lumini arhitecturale pentru zona parcului / publicului
1 | Luminare LED RGBW, minim 90W LED, IP65. Aceste luminare se folosesc pentru a ilumina diferite zone, structuri și arbori din cele două parcuri învecinate scenei pe toata perioada evenimentului. | 40
2 | Distribuții electrice și conectică curent suficiente pentru a cabla toate luminarele având în considerare dimensiunea celor două parcuri Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu. (set) | 1
3 | AUDIO
a | Mixere & FX
1 | FOH Control set: conform cerinte Artist 2 DIGICO SD 10,12 Q 1,2,3,8 STAGE BOX SD RACK WAVES SERVER CAN BE A NICE ADDON (WE PROVIDE CONTROL COMPUTER AND LICENCES) OR YAMAHA CL,DM,PM STAGE BOX RIO,RPIO 3224 Multicore / fibră optică - redundanță (set complet) | 1
2 | Cabluri CAT5e între FoH și scenă | 4
3 | Mixer Digital conform cerințelor artistului 5: Allen Heath DLive Series/SQ Series. Stagebox DM 4824/ 6432. DX 168 - 2pс. Multicore redundant (set complet) | 1
4 | Opticalcon Duo Multimode fibre connections between FOH and SL (Artist nr. 6) | 2
5 | Set 2 Mixere digitale Behringer Wing cu minim un stage box DL32, wireless dual band router, conexiune mixer monitoare AES50 A&B; AES50 C link între mixere. Conform rider tehnic artist 7. | 1
6 | XLR Analogue lines for comms. (Artist nr. 6) | 2
b | Sistem de sunet / Sistem de amplificare a sunetului
1 | Incinte acustice pentru sistem de sunet principal compus din câte 16 incinte acustice medii-înalte pe fiecare parte, tip line array, precum cerințor Artistului nr. 6: Coda AiRAY L’Acoustics K1 d&b Audiotechnik GSL / KSL Sistemul de sunt trebuie să includă fly-bars, amplificatoare, conectica și toate subansamblurile necesare pentru utilizarea acestora în regim live. | 32
2 | Incinte acustice pentru delay, tip line array, pe trei căi cu difuzoare de minim 8”, realizate de același producător cu sistemul principal. Trebuie să includă fly-bars, amplificatoare, conectica și toate subansamblurile necesare pentru utilizarea acestora în regim live. | 12
3 | Incinte acustice tip subwoofer cu câte minim două difuzoare de minim 18” și produse de același producător ca și sistemul principal line array. Subwooferii trebuie să fie cardioid din fabricație sau montați în sistem cardioid. În cazul în care aceștia nu sunt cardioid din fabricație se va adăuga numărul de subwooferi necesari (peste cei 20 minim solicitați) pentru montarea și configurarea acestora în regim cardioid. Cu amplificatoarele si conectica necesară pentru utilizarea acestora în regim live. *** Dacă subwooferii sunt cardioid și au difuzoare de 21” se vor oferta doar 16 buc. În cazul în care aceștia nu sunt cardioid din fabricație se va adăuga numărul de subwooferi necesari (peste cei 16 minim solicitați) pentru montarea și configurarea acestora în regim cardioid. | 20
4 | Incinte acustice pentru front-fill, cu difuzoare de minim 8” și produse de același producător ca și sistemul principal line array Trebuie să includă stative suport, amplificatoare, conectica și toate subansamblurile necesare pentru utilizarea acestora în regim live. | 6
5 | Incinte acustice pentru side-fill, cu difuzoare de minim 8” (realizate de producatori consacrati precum: L-Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound, Adamson). Trebuie să includă amplificatoare, conectica și toate subansamblurile necesare pentru utilizarea acestora în regim live. | 4
6 | Incinte acustice tip subwoofer pentru side-fill, cu difuzoare de minim 15” (realizate de producatori consacrati precum: L-Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound etc.). Trebuie să includă amplificatoare, conectica și toate subansamblurile necesare pentru utilizarea acestora în regim live. | 4
7 | Procesor management sistem sunet și laptop cu software dedicat configurării și controlării sistemului de sunet ofertat. | 1
8 | Furnizorul va trimite împreună cu oferta o predicție a configurării și acoperirii sistemului de sunet pe zona evenimentului (pe baza planului de amplasament pus la dispoziție de organizator) precum și o predicție de impact a sunetului în zonele învecinate zonei evenimentului (folosind schite din google maps / earth). | 1
c | Monitorizare
1 | Monitoare cu difuzoare de minim 12” și amplificatoarele necesare (realizate de producatori consacrati precum: L-Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound) | 10
2 | Incintă acustică tip subwoofer pentru monitorizare tobă, cu difuzoare de minim 15” și amplificatorul necesar (realizate de producatori consacrati precum: L-Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound) | 1
3 | Rack 4 in-ear wireless (modele precum: Sennheiser G4/ Shure PSM 900/1000 Only Stereo) | 2
d | RF, microfoane și accesorii audio
1 | Stagebox 12-16ch + cablu multipin cu lungime cuprinse între 15-25m | 12
2 | Rack 4 microfoane wireless care să conțină: 4 microfoane voce wireless hand-held, 4 microfoane head-set de culoarea pielii și belt-packuri, splitter și antene externe, din gama profesională (realizate de producatori consacrati precum: Shure Axient, ULX-D, QLX-D, Sennheiser) | 2
3 | Sisteme wireless pentru instrumente (chitară, bas) Shure wireless system (Combiner +Antenna) ULX-D/QLXD, conform cerințelor artistului nr. 5 | 3
4 | Microfoane ambientale tip shot-gun cu bureții de protecție speciali pentru exterior | 2
5 | Microfoane captare instrumente acustice, cu sitem de prindere de tip clip-on (pentru captare orchestră cu instrumente precum viori, violoncele, contravas, țambal, instrumente de suflat etc.) (realizate de producatori consacrati precum: DPA, Shure, Sennheiser etc.) | 20
6 | Set microfoane captare tobe | 2
7 | Set microfoane voce, intrumente, amplificatoare etc. precum cerințele artiștilor din riderele tehnice atașate | 4
8 | Cabluri XLR cu lungimi de 1,5m, 3m, 5m | 150
9 | Cabluri XLR cu lungimi între 10-20m | 50
10 | Stative microfoane normale, înalte | 40
11 | Stative microfoane mici | 12
12 | Stative microfoane cu tija dreaptă și baza rotundă | 2
13 | DI BOX (stereo) | 12
14 | Baterii 1,5V AA | 60
15 | Baterii 9V | 2
16 | Set prelungitoare și triple electrice pentru distribuția curentului în scenă pentru echipamentele audio | 3
e | Backline
1 | Set Tobe, conform cerințelor Artist 3: - tobă mare de 22” cu față de bătaie clear / transparentă (Evans EMAD 2 sau Remo Powerstroke 3) și față de rezonanță cu gaură - tom-uri de 10” și 12” cu fețe de bătaie clear / transparente (Remo Emperor Clear sau Evans EC2S) - cazan de 16” cu față de bătaie clear / transparentă (Remo Emperor Clear sau Evans EC2S) - premier de 14” x 5,5” cu față de bătaie coated (Remo Ambassador Coated sau Evans G1 Coated) și față de rezonanță clear / transparentă (Remo Ambassador Snare Side sau Evans Hazy) - stativ de premier (Tama Roadpro, DW 5300 sau similar) - stativ de fus (Tama Roadpro, DW 5500 sau similar) patru stative de cinel de tip boom (Tama Roadpro, DW 5700 sau similar) - covor tobe - ventilator scenă (doar vara) Firme și serii de tobe preferate: DW Collector's sau Performance Series, Tama Starclassic sau Superstar Classic, Mapex Saturn | 1
2 | Set Tobe, conform cerințelor Artist 5, preferabil Tama Starclassic sau DW Collectors, alcătuit din: 1xTobă Mare 22"x16" 1xTobă Mică 14"x5’5 1xTom 10"x08" 1xTom 12 1xFloor Tom 16"x14" 2xStativ Tobă Mică 1xStativ Hi-Hat 6xStativ Cinel Cu Braț Cymbal set: Zildjian seria A or K custom or Sabian HHX Hi hat- 14” or 15” Crash left- 16” 17” or 18” Crash right-17” 18”or 20” Ride-20” 21” or 22” Snare 14” Referred brands: Dw collectors,Tama star classic, Dimension —5.5”, 06” or 6.5” Pedal kick-Pearl Eliminat or Demon/Dw 5000,9000/Tama iron cobra 1xScaun Tobe (Preferabil Tama sau DW) 1xCovor Tobe 3x2 1xPedală Tobă Mare (Preferabil Tama sau DW) 1xAnalog Mixer with headphones out (4 channels minimum) | 1
3 | Set Drum Kit: Mapex (Saturn), Yamaha (Tour, Oak, Maple), Tama (Starclassic), or DW (Collector's Series) Kick Drum: 22" x 18" Snare Drums: 2 x 14" x 6.5" (both) Rack Toms: 10", 12" Floor Toms: 14", 16" DRUM HEADS Tom Heads (Batter): Remo Ambassador Coated 10", 12", 14", 16" Tom Heads (Resonant): Remo Ambassador Clear (single ply) 10", 12", 14", 16" Kick Drum (Batter): Remo Powerstroke 3 Coated, 22" Kick Drum (Front): Front head for kick drum Snare Drums (Batter): 2 x Remo Ambassador Coated 14" Snare Drums (Resonant): 2 x Remo Snare Side 14" CYMBALS Brands: Zildjian (A or K Custom) or Sabian (AAX or HHX) Crash Cymbals: 2 x (16", 18") Hi-Hat: 14" Splash: 10" Ride: 20" / 21" / 22" FX Crash: (with holes) 16" / 17" / 18" HARDWARE 1 x Hi-Hat stand 4 x Cymbal stands 1 x Splash stand 2 x Snare stands 2 x Separate kick pedals (Tama Iron Cobra preferred) 1 x Stand for drum module (e.g., Roland SPD-SX) 1 x High-quality drum throne 1 x Drum carpet (minimum 2m x 1.6m) Conform rider tehnic artist 7. | 1
4 | CHITARĂ ELECTRICĂ, conform cerințe artist 5: Guitar Amp + Cabinet (send+return) Marshall/Fender | 1
5 | CHITARĂ BASS conform cerințe artist 5: Bass Amp + Cabinet Ampeg/Mark bass/Gallien-Krueger | 1
6 | KEYBOARDS set Korg Kronos 88 (MK II preferred) Sustain pedal Piano bench Sturdy double X-style keyboard stand Conform rider tehnic artist 7. | 1
7 | Scaun pian / clapă | 1
8 | Stativ chitară bas, stabile și solide | 4
* toate echipamentele ofertate trebuie să corespundă și să acopere cerințele minimale din riderele tehnice ale artiștilor din program.
Notă 1: În cazul în care în urma definitivării programului artistic, autoritatea contractantă stabilește că nu va mai fi necesară utilizarea echipamentelor de backline, suma destinată acestora nu se va deconta, iar ofertanții care participă cu ofertă la prezenta procedură acceptă că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în situația anterior expusă.
4 | VIDEO
1 | Ecran LED outdoor pe fundalul scenei cu dimensiunea de 12m lățime și 5.00-5.40m înălțime, pixel pitch de maxim 6mm, cu controllere aferente utilizării în regim de spectacol (set) | 1
2 | Două ecrane LED outdoor / de exterior, montate și folosite în turnurile din lateralele scenei, cu dimensiuni de 3.5m lățime și 5m înălțime, pixel pitch maxim 4mm, luminozitate minimă 4000 nits, controllere aferente utilizării în regim de spectacol cu functie de backup la minim 4K @60Hz (set) | 2
3 | Două ecrane LED outdoor de exterior montate și folosite în turnurile de delay la aproximativ 50m de scenă, cu dimensiuni de 3.5m lățime și 5m înălțime, pixel pitch maxim 4mm, luminozitate minimă 4000 nits, controllere aferente utilizării în regim de spectacol cu functie de backup la minim 4K @60Hz (set) | 2
4 | Video Procesor 4K @60Hz cu minim 2 intrari HDMI 2.0 4K @60 Hz și minim 2 output HDMI 2.0 4K @60Hz | 2
5 | Fibră optică 4K @60Hz, 18Gbps 4:4:4 de minim 100m (+ convertor daca sistemul necesită) | 2
6 | Camere video cu sistem Pan-tilt-zoom (PTZ), rezoluție minimă FULL HD, 60 fps, HDMI și 12G-SDI output cu transmisie de tip NDI | 2
7 | Camere video pentru plan general, distanță amplasament față de scenă 33m, rezoluție minimă FULL HD, 60 fps | 1
8 | Camere video pentru prim plan, distanță amplasament față de scenă 33m, rezoluție minimă FULL HD, 60 fps | 1
9 | Mixer video cu minim 8 intrări SDI, HD 3g și output minim 1 x SDI și 1 x BNC | 1
10 | Media Server: 3 ieșiri 4K sau 12 ieșiri HD, procesor minim 24 PCI Lanes, frecvența 2.1 GHz, minim 64Gb RAM, Placă video dedicată minim 16Gb cu capacitate de sync genlock și placă sync dotat cu software precum: Pandora Player, Resolume Arena 7, Widget Designer și librarie clipuri Coolux | 1
11 | Conexiune HDMI cu redundanță în stânga scenei pentru artiștii invitați care vor opera în regim propriu contentul pe ecranul LED montat ca fundal al scenei. | 1
12 | Intercom wireless între cameramani, operator PTZ, operator regie camere video, operator vizualuri și coordonator video din partea artiștilor (7+1 posturi) | 1
13 | Set distributii curent, conectica și convertoare semnal pentru utilizarea echipamentelor în regim de spectacol | 1
Cerințe artiști:
14 | Artist nr. 6: We will be touring our own server rack to run our video content. Tour servers will output 4k HDMI @ 50hz We will require 2 x HDSDI camera feeds. 1 x Tx and 1 x Aux. (set) | 1
* toate echipamentele ofertate trebuie să corespundă și să acopere cerințele minimale din riderele tehnice ale artiștilor din program.
* Toate echipamentele oferite trebuie să fie de nivel profesional și să poată acoperi cerințele tehnice ale unui festival outdoor de amploare. Ajustările necesare pentru riderele artiștilor confirmați ulterior se gestionează conform Clauzei de revizuire.
Pre-producție și ajustări content video
15 | Pregătire materiale grafice generaliste pentru a putea fi rulate pe ecranele LED de la scenă (conversii materiale grafice puse la dispoziție de organizator, parteneri, trupe etc.) | 1
5 | SFX
| Conform cerințe artist nr. 6: | 1
1 | Showven Sparkular Cyclone spread evenly along the DSE | 10
2 | MagicFX Stadium Shots ll or lll with one hit of biodegradable green confetti | 4
3 | Set cabluri, controllere și consumabilelele aferente pentru utilizare în regim de spectacol | 1
6 | CURENT
1 | Firida distributie electrica cu manetă de debranșare generală, siguranțe dimensionate corespunzător pentru fiecare ieșire, echipată minim următoarele ieșiri: ieșire link Power Lock, cuple tip CEE red: 2*125A, 4*63A, 4*32A. Amplasată în spatele scenei. | 1
2 | Set generatoare și sistem de sincronizare sau automatizare (funcționare în paralel) care permită furnizarea de curent fără nicio întrerupere sau trecere prin zero pentru toată puterea instalată și o rezervă de 10% extra. Furnizarea neîntreruptă trebuie asigurată pe durata probelor tehnice, a repetitiilor și a desfăsurarii evenimentelor. (set) | 1
3 | Distribuții electrice și conectica aferentă pentru alimentarea cu curent a tuturor echipamentelor în regim de spectacol (set) | 1
4 | Furnizorul va asigura combustibilul necesar pentru functionarea generatoarelor în regim de spectacol pentru 15 ore de folosire / zi pe durata probelor tehnice, probelor de sunet, repetițiilor și desfășurării evenimentului. | 1
5 | Furnizorul va asigura împământarea generatoarelor, scenei, extensiilor scenei, regiei tehnice și a turnurilor de lumini și va pune la dispoziția beneficiarului copii ale buletinelor PRAM (set) | 1
6 | Racordare electrică la punctele trafo marcate pe planul de amplasament pentru realizare distributie electrica pentru toti consumatorii non-scenă | 1
7 | Cablare electrică pentru infrstructra din backstage | 1
Distribuții curent pentru artiști:
8 | 200amp 3 phase powerlock supply (USR) | 2
9 | 32A, trifazic, CEE-form, sunet, stage right | 1
10 | 32A, monofazic CEE-form - blue, sunet, stage right | 1
11 | 32A, trifazic, CEE-form + multiprizar 6-8 ieșiri German Schuko, FOH | 1
12 | 16A, monofazic, CEE-form - blue pentru video (USR) | 1
13 | 32A, monofazic, CEE-form - blue blue, pentru SFX (DSR) | 1
14 | 32A, monofazic, CEE-form - blue blue, pentru audio (FOH) | 1
15 | 13-16A, monofazic, Schuko, lumini FOH | 6
16 | 13-16A, monofazic, Schuko, sunet extensie monitorizare | 2
17 | 32A, trifazic, CEE-form, pentru tour buss, spate scenă zona backstage | 1
18 | 32A, monofazic, CEE-form - blue, pentru Trucks, spate scenă zona backstage | 2
19 | Prize Schuko, 13A, 240V, pentru backline și echipamente în scenă | 20
* echipamentele ofertate trebuie să acopere puterea instalată la scenă și cerințele artiștilor și să aibă în vedere alimentarea tuturor echipamentelor pentru utilizarea acestora în regim de spectacol.
* toate echipamentele ofertate trebuie să fie corelate cu riderele tehnice ale artiștilor din program.
7 | ALTE ECHIPAMENTE, MATERIALE SI RESURSE
1 | Corturi producție scenotehnică și site management de minim 6x4m dotate cu: iluminat, mese, scaune, imprimantă, hârtie și aprovizionată zilnic cu apă și cafea. Spațiul trebuie să fie asigurat cu curățenie și pază pe toată durata implementării (montări, eveniment, demontări). Menționăm că acest spațiu trebuie dotat și aprovizionat pentru un număr adecvat echipei de producție sceno-tehnică. | 2
2 | Walkie-Talkie cu 8 canale utilizabile, cască și microfon-receptor port umăr pentru echipa de producție scenotehnică, infrastructuri, backstage, amenajări, security, safety (set) | 30
3 | Garduri de împrejmuire - pentru delimitare șantier, respectiv zone tehnice pe timp de eveniment (garduri tip HERAS/F2 cu înalțimea de 2m, cu plasă de mascare verde închis tip mesh, cu pietre de ancorare, iar montarea lor se va face astfel încât și în cazul intemperiilor să rămână pe poziție) per eveniment (ml) | 546
4 | Gard tip baricadă antipanică pentru fața scenei cu elemente cu ușă culisantă pentru a permite trecerea cu protecțiile de cabluri per eveniment (ml) | 30
5 | Gard tip jandarmerie pentru delimitare santier si zona public per eveniment (ml) | 125
6 | Bandă adezivă neagră duct tape, benzi colorate marcaje scenă, markere negre, bride plastic, capse etc. pentru realizarea montărilor și implementarea evenimentului (set) | 1
7 | Print mesh cu capse pentru garduri inalte - dimensiune gard F2 - 16 buc de 3.4(l) x 1.8m(h). Grafica pentru print va fi pusă la dispoziție de către Beneficiar. (mp) | 100
8 | Print mesh cu capse pentru structuri scenotehnice, F.O.H, turnuri lumini etc. (mp) | 341
9 | Printuri turnuri ecrane LED laterale scenă | 120
10 | Print hârtii de securitate A3 laminate pentru posturile fixe de pază | 30
11 | Printuri A0 - planuri site management și autorități (amplasament, de situație și de evacuare) (set) | 1
12 | Pichet PSI complet echipat: Dulap, suporti cange, două cange, rangă PSI, cazma, galeata metalica 10L, topor-târnăcop, stingător P6, cheie hidrant, nisip | 1
13 | Stingător pulbere P50 | 1
14 | Stingător P6 | 8
15 | Stingător G5 | 8
16 | Furnizorul va face toate demersurile necesare să asigure respectarea legislației în materie de PSI și SSM (set) și va pune la dispoziția beneficiarului documentația aferentă | 1
17 | Container backstage artist cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu aer conditionat, 3 canapele, 2 fotolii, 1 masuta cafea, 2 mese tip bufet de minim 1.8m, 1 oglinda, stativ cu 10 umerase cu roti, 2 lampadare, 1 ventilator, 1 frigider vitrat cu rafturi, 1 cos gunoi. | 1
18 | Container backstage producție artist cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu aer conditionat, 3 scaune birou, 3 mese birou de aprox. 1.8m lungime, 1 frigider cu rafturi, 1 coș gunoi și internet high speed prin cablu/switch in birou. | 1
19 | Container backstage artist cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu aer conditionat, 1 canapea, 2 măsuțe cafea, o masă birou, 2 lampadare, 4 scaune comode, 1 steamer vertical, 1 oglindă full size, 1 cos gunoi. | 1
20 | Container backstage artiști cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu aer conditionat, 1 canapea, 2 măsuțe cafea, 2 mese birou aprox 1.8m, 8 scaune, 1 frigider cu rafturi, 1 stativ cu 10 umerase, 1 oglindă full size, 1 cos gunoi. | 1
21 | Container producție cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu aer conditionat, 2 mese birou, canapea, 4 scaune, 1 frigider, 1 cos gunoi. | 1
22 | Container birou organizare / producție cu dimensiunea de 6x2.4m, dotat și utilat cu: aer condiționat, 2 mese birou, 4 scaune, rafturi supraetajate, dulap cu cheie. | 1
23 | Cort backstage artiști cu dimensiunea de 5x5m, pereți opaci pe toate laturile, podea, mochetă și dotat cu aer condiționat, 3 canapele, 8 scaune, 3 mese bufet cu față de masă stretch neagră, 2 măsuțe cafea, 1 oglindă full size, un stativ cu 10 umerase, 2 lampadare, iluminat, 1 cos gunoi, 1 frigider cu rafturi. | 1
24 | Cort backstage artiști cu dimensiunea de 5x5m, pereți opaci pe toate laturile, podea, mochetă și dotat cu aer condiționat, 2 canapele, 8 scaune, 2 mese bufet cu față de masă stretch neagră, 2 măsuțe cafea, 1 oglindă full size, un stativ cu 10 umerase, 2 lampadare, iluminat, 1 cos gunoi, 1 frigider cu rafturi. | 1
25 | Cort depozitare backstage cu dimensiunea de 3x3m, pereți opaci pe toate laturile, podea, mochetă, cu 2 structuri de rafturi supraetajate, 2 mese birou, 1 frigider cu rafturi. | 1
26 | Container sau rulotă toalete VIP cu fosă, cu multiple cabine cu toalete, chiuvetă, racordare la sursă de apă, vidanjare zilnică. | 1
27 | Cort african Artist Lounge de minim 10x5m, dotat cu: 5 mese, 8 bănci, 2 canapele, iluminat, 2 frigidere pentru băuturi cu rafturi. | 1
28 | Permise de acces / autorizații de transport tonaj mare (set) | 1
29 | Montajul-demontajul celor de mai sus va fi asigurat de către furnizor cu personal autorizat (alpiniști utilitari unde e cazul) și consumabilele aferente (șoricei / bride de plastic) (set) | 1
7 | SERVICII / Consumabile
1 | Transport scenotehnică (set tur-retur) | 1
2 | Transport generatoare (set tur-retur) | 1
3 | Transport garduri și infrastructuri eveniment (set tur-retur) | 1
4 | Transport containere, infrastructuri și mobilier backstage (set tur-retur) | 1
5 | Transport tehnicieni și personal de deservire (set tur-retur) | 1
6 | Cazare montari / demontari (set) | 1
7 | Cazare implementare (set) | 1
8 | Masa tehnicieni (set) | 1
9 | Utilaje montări / demontări (motostivuitor, macara etc.) (set) | 1
10 | Alte costuri cu serviciile sau materiale consumabile necesare pentru implementarea evenimentului (a se specifica și bugeta adăugând rânduri noi la tabel) | 1
8 | TEHNICIENI SCENOTEHNICĂ
A | Personal tehnic permanent, pe toata durata montarilor, implementarii, demontarilor.
1 | Manager producție tehnică / coordonator tehnic (trebuie să aibă experiență în coordonarea și implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
B | Personal tehnic pentru montari, demontari, punerea în funcțione a tuturor echipamentelor conform designului si schitelor de productie pentru utilizare în regim de spectacol, a se enumera echipele si zilele de montare si demontare:
1 | Echipa montare / demontare scena si structuri sceno-tehnice (set) | 1
2 | Echipa montare / demontare structuri sceno-tehnice la inaltime (alpinisti utilitari) (set) | 1
3 | Echipa montare / demontare sunet (set) | 1
4 | Echipa montare / demontare lumini (set) | 1
5 | Echipa montare / demontare video (set) | 1
6 | Echipa montare / demontare generatoare si distributii electrice (set) | 1
7 | Echipă montare / demontare meshuri, printuri, signalistică, fusta scenă, mascaturi, decoruri (set) | 1
8 | Echipă montare / demontare Pyro și SFX | 1
C | Personal tehnic de deservire pe durata desfașurării probelor tehnice, repetițiilor generale, probelor zilnice și desfășurării evenimentelor după cum urmează:
1 | Manager scenă / stage manager (trebuie să aibă experiență în implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
2 | Inginer sistem sunet (trebuie să aibă experiență în implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
3 | Operator sunet FOH (trebuie să aibă experiență în implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
4 | Operator sunet monitorizare | 1
5 | Tehnicieni mentenanță sistem sunet, rețea semnal audio, conectica sunet pe durata probeleor, repetitiilor si desfasurarilor evenimentelor | 1
6 | Tehnicieni sunet scena (cablaje trupe, monitoare, stative, microfoane, risere, patch sunet etc.) | 3
7 | Ajutoare scena pentru load-in si load-out trupe, schimburi scenice între trupe, mascaturi, risere, marcaje etc.) | 4
8 | Ajutoare scena pentru load-in si load-out | 8
9 | Operator lumini (trebuie să aibă experiență în implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
10 | Tehnicieni lumini (mentenanta lumini, montare lumini de podea conform artitilor din fiecare zi, cablare curent lumini podea, semnal lumini, configurare retea semnal DMX, masini fum, folow spoturi, protectii de ploaie etc.) | 1
11 | Operatori follow spot / follow me system | 4
12 | Video manager (responsabil rețelistică, cablaje, configurare sistem video în regim redundant) | 1
13 | Operator conținut video (trebuie să aibă experiență în implementarea de evenimente similare) - personal cheie | 1
14 | Operator camere PTZ | 1
15 | Cameramani | 2
16 | Tehnicieni asistență video | 1
17 | Tehnicieni backline | 2
18 | Tehnician curent / electrician | 1
19 | Tehnician alimentare generatoare, mentenanta generatoare si distributii electrice | 1
20 | Tehnicieni scenotehnică mentenanță și intervenție | 2
21 | Alpinisti utilitari mentenanta, interventie | 2
22 | Personal montare / demontare infrastructuri eveniment | 6
23 | Personal mentenanță infrastructuri pe durata evenimentului | 2
Z | Lista documentelor tehnice obligatorii care trebuie furnizate de ofertant împreună cu propunerea tehnică:
1 | Propunerea tehnică, format needitabil - semnat | 1
2 | Propunerea tehnică, format Excel (completarea documentului pus la dispoziție de beneficiar) | 1
3 | Propunerea financiară - Centralizatorul de prețuri, format needitabil - semnat | 1
4 | Propunerea financiară - Centralizatorul de prețuri, format Excel editabil (completarea documentului pus la dispoziție de beneficiar, pentru verificarea formulelor și a prețului final) | 1
5 | Manualul scenei de la producător sau un calcul static din care să reiasă că scena suportă încărcările aferente configurării aferente prezentului caiet de sarcini. | 1
6 | Schița scenei ofertate în configurarea pentru acest eveniment | 1
7 | Documentația scenei necesară pentru controalele ISU. (documentația prelatelor și a podelei scenei cu încadrările specifice claselor de rezistență la foc) | set
8 | Planul de urgență în caz de vreme rea pentru scena ofertată. | 1
9 | Documentația de verificare a electropalanelor (ISCIR) pentru toate electropalanele folosite. | set
10 | Predicția pentru sistemul de sunet în configurarea optimă pentru spațiul evenimentului | set
11 | Desfășurător planificare producție | 1
12 | Documentație personal cheie - Manager producție tehnică / coordonator tehnic (din care să reiasă experiența în coordonarea și implementarea de evenimente similare) | 1
13 | Documentație personal cheie - Manager scenă / Stage manager | 1
14 | Documentație personal cheie - Inginer sistem sunet | 1
15 | Documentație personal cheie - Operator sunet F.O.H | 1
16 | Documentație personal cheie - Operator lumini | 1
17 | Documentație personal cheie - Operator conținut video | 1
18 | Declarație timpi remediere defecțiuni | 1
19 | Declarație echipamente back-up | 1
20 | Document de planificare a montărilor și demontărilor | 1
Operator economic:
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator)
(denumire/sediu)
administrator/reprezentant legal